Zamawiający                                                    Nowogard 05.12.2019 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

www.szpital.nowogard.pl

L.dz. 02177/2019

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dotyczy: opracowania audytów energetycznych dla zespołu budynków w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie

SPSR w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie audytów energetycznych dla budynków Szpitala.

- Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzenia audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów karty audytów, a także  algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r., nr 43, poz. 346 ze zmianami w dzienniku z 2015, poz. 1606.);

- Termin wykonania  audytów energetycznych: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

- Gwarancja na wykonane opracowania: 36 miesięcy

- Wykaz obiektów dla których należy opracować audyty energetyczne:

- budynek diagnostyczny ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard, dz. geodez.

nr 759/7, obręb 2 m. Nowogard, pow. zabudowy 403 m2, liczba kondygnacji 3 ;

- budynek szpitala( stara część ) , ul. Wojska polskiego 7, 72-200 Nowogard,

dz. geodez. nr 759/7, obręb 2 m. Nowogard, pow. zabudowy 850 m2, liczba

kondygnacji 3;

- budynek przychodni i administracji, ul. Wojska Polskiego 8,

72-200 Nowogard, dz. geodez. nr 759/1 obręb 2 m. Nowogard, pow. zabudowy 256 m2,

liczba kondygnacji 3;

- Zakres opracowania:

- strona tytułowa sporządzona zgodnie ze wzorem z rozporządzenia,

- karta audytu energetycznego budynku, obejmujące dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu, sporządzonej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu,

- wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienie wytycznych i uwag  inwestora,

- inwentaryzacja techniczno – budowlana budynku, zawierająca:

- ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu,

- co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata,

- opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi,

- charakterystykę energetyczną budynku,

- charakterystykę systemu grzewczego,

- charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej,

- charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku,

- charakterystykę systemu wentylacji,

- charakterystykę instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, w przypadku gdy mają one wpływ  na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne,

- charakterystykę instalacji elektrycznej, w przypadku gdy mają one wpływ  na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne,

- ocenę stanu technicznego budynku w zakresie  istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

- zestawienie wskazanych rodzajów ulepszeń oraz przedsięwzięć wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i podanych optymalizacji, o której mowa w rozporządzeniu dotyczącym sporządzania świadectw,

- dokumentacja wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru odpowiedniego wariantu, wraz z kosztami sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej określonej w przepisach odrębnych,

- opis techniczny, niezbędne szkice i przedmiar robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji.

Opracowania należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (skany dokumentacji  technicznej z podpisami projektantów) zapisanej w formacie pdf na nośniku CD.

6. Wymagana ilość egzemplarzy - dla każdego obiektu należy wykonać:

- audyty energetyczne							3 kpl.

- wersja elektroniczna na nośniku CD zapisana w formacie  „pdf”.		1 szt.

7. Płatność za wykonanie prac nastąpi jednorazowo po zakończeniu prac projektowych
i odbiorze przez zamawiającego bez zastrzeżeń.

8. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

- kserokopie uprawnień do projektowania

- kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów lub architektów,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z datą wystawienia lub potwierdzenia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty składania ofert),

- wypełniony formularz oferty.

9. Składanie ofert: oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 23.12.2019 r. do godz. 11:00 w Samodzielnym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 8, 72-200 Nowogard, I piętro -  SEKRETARIAT z adnotacją:

Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie posiadającej:

- nazwę i adres Zamawiającego,

- nazwę i adres Wykonawcy

-  oznaczenie „Oferta na opracowanie audytów energetycznych  dla budynków

SPSR w Nowogardzie.”

Załączniki:

- druk oferty

# Text boxes

Dyrektor SPSR Kazimierz Lembas

……………………………………………….

Zatwierdzam Zaproszenie od str. 1 do str. 2