Nowogard, dnia  11-03-2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 6 ustawy                                  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nr sprawy:  L.dz. 0443/2020 z dn. 11.03.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i sprzętu ochronnego zawartego w czterech zadaniach do  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, jak; kardiomonitor z podstawą jezdną - sztuk 5, respirator z podstawą jezdną - sztuk 3 oraz sprzęt ochronny, jak: kombinezon ochronny np. Tywek/Tychem – sztuk 50 oraz półmaska o klasie filtra FFP3 - sztuk 500

Dane dotyczące Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

www.szpital.nowogard.pl

email: spsr_nowogard@wp.pl

REGON 812372658,  NIP 856-16-67-533

PKD  8610 Z

Nr księgi rejestrowej: 000000018290

Data rejestracji: 21.06.2001

KRS nr 0000023921

Rok rozpoczęcia działalności: 01.07.2001r

Organ założycielski: Gmina Nowogard

Określenie trybu: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie

art. 6 ustawy   z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

.

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej: www.szpital.nowogard.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i sprzętu ochronnego zawartego w czterech zadaniach do  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, jak; kardiomonitor z podstawą jezdną - sztuk 5, respirator z podstawą jezdną - sztuk 3 oraz sprzęt ochronny, jak: kombinezon ochronny np. Tywek/Tychem – sztuk 50 oraz półmaska o klasie filtra FFP3 - sztuk 500

Wykonawca przedstawi następujące dokumenty zgodnie z prawem:

- oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu (w terminie max. 3 dni) na każde żądanie Zamawiającego aktualnych certyfikatów i charakterystyk produktu.

- oświadczenie, iż oferowany towar posiada dokumenty dopuszczające do obrotu  i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

- aktualna koncesja, zezwolenie lub licencja na prowadzenie hurtowego obrotu produktami laboratoryjnymi.

- zamawiający wymaga w dniu dostawy towaru dostarczenia faktury

Kod CPV:  33 15 74 00 - 9

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany, zgodnie z obowiązującym prawem.

Miejsce realizacji: dostawa do siedziby Zamawiającego - Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych prac z należytą starannością i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga okresu ważności

dla sprzętu medycznego – 24 m-ce

dla sprzętu ochronnego – 12 m-cy

Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie  do 3-7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, po wykonaniu przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę 
i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie,  w  wykonaniu  co  najmniej  2  zamówień obejmujących  wykonanie  usługi – załącznik nr 4 wykaz wykonanych zamówień do zapytania ofertowego.

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty aktualnego wyciągu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Zamawiający  dopuszcza możliwość złożenia oferty osobno na każde zadanie.

Nie przewiduje się możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

Termin realizacji:

3-7 dni po wyborze oferty i podpisaniu umowy

Kryteria  i sposób oceny ofert:

Wybór oferty w poszczególnych zadaniach zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

#503Cena - 100%.

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 7

72-200 Nowogard

Sekretariat  pokój nr 1 (I piętro, budynek Administracja + Przychodnia)

do dnia 17 marca 2020r do godz. 13:00

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 7,   72-200 Nowogard

Sekretariat, gabinet z-cy dyr. ds. adm-technicznych, I piętro, budynek Administracja + Przychodnia

dnia 17 marca 2020r, godz. 13:15

Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę:

- w sprawach merytorycznych i formalnych:

a) Jan Słaby tel. +48 91 – 3921356 wew. 167, email: spsr_nowogard@wp.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy o Ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z. 2018 poz. 1000) informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: email: spsr_kadry@wp.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem – znak sprawy L.dz.0443/2020 prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 poz. 1986,2215 oraz 2019 poz. 53, 730 z późn. zm);

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r – ustawa o dostępie do informacji publicznej;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp;

- na podstawie art. 15 RODO przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przypadku gdy wykonanie obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- na podstawie art. 16 RODO przysługuje prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- na podstawie art. 18 RODO przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wymagane dokumenty do oferty:

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy

- Załącznik nr 2 do formularza ofertowego wymagania wobec sprzętu medycznego

- Załącznik nr 4 wykaz wykonanych zamówień

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

Dane dotyczące Płatnika

Gmina Nowogard Plac Wolności 1

ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i sprzętu ochronnego zawartego w czterech zadaniach do  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, jak; kardiomonitor z podstawą jezdną - sztuk 5, respirator z podstawą jezdną - sztuk 3 oraz sprzęt ochronny, jak: kombinezon ochronny np. Tywek/Tychem – sztuk 50 oraz półmaska o klasie filtra FFP3 - sztuk 500

składam niniejszą ofertę.

oferujemy wykonanie dostawy dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego  w Nowogardzie będącej przedmiotem zamówienia za cenę określoną w poszczególnych zadaniach:

* wypełnić formularz ofertowy w zadaniu w których  składana jest oferta

ZADANIE  NR 1

| L.p. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitor z podstawą jezdną | szt. | 5 |  |  |  |  |

Wartość brutto oferty PLN (słownie:…………………………………………………………………………..)

Wartość netto oferty PLN (słownie:……………………………………………………………………………)

Podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi	%

Kwota VAT	PLN (słownie…………………………………………………………………)

Termin płatności wynosi ……………….. dni (min. 3 max 7 dni)

ZADANIE  NR 2

| L.p. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator z podstawą jezdną | szt | 3 |  |  |  |  |

Wartość brutto oferty PLN (słownie:…………………………………………………………………………..)

Wartość netto oferty PLN (słownie:……………………………………………………………………………)

Podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi	%

Kwota VAT	PLN (słownie…………………………………………………………………)

Termin płatności wynosi ……………….. dni (min. 3 max 7 dni)

ZADANIE  NR 3

| L.p. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kombinezon ochronny np. Tywek/Tychem | szt | 50 |  |  |  |  |

Wartość brutto oferty PLN (słownie:…………………………………………………………………………..)

Wartość netto oferty PLN (słownie:……………………………………………………………………………)

Podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi	%

Kwota VAT	PLN (słownie…………………………………………………………………)

Termin płatności wynosi ……………….. dni (min. 3 max 7 dni)

ZADANIE  NR 4

| L.p. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Półmaska o klasie filtra FFP3 | szt | 500 |  |  |  |  |

Wartość brutto oferty PLN (słownie:…………………………………………………………………………..)

Wartość netto oferty PLN (słownie:……………………………………………………………………………)

Podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi	%

Kwota VAT	PLN (słownie…………………………………………………………………)

Termin płatności wynosi ……………….. dni (min. 3 max 7 dni)

III. Warunki inne

1. Termin dostawy  ______  (wstawić - min. 3 -max 7 dni)* po podpisaniu umowy.

2. Okres gwarancji - ______ min 24 m-ce dla sprzętu medycznego.

______ min 12 m-cy dla sprzętu ochronnego.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę zgodną z tym projektem.

Oświadczamy, ze przedmiotowe zamówienie wykonamy/nie wykonamy przy pomocy podwykonawców.*

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem……...(tak/nie)*

Osobą upoważnioną do podpisania niniejszej umowy jest:

..............................................................................................

(imię, nazwisko, funkcja)

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy

  - Załącznik nr 2 Wymagania wobec sprzętu medycznego

  - Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych zamówień

  - Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

……….……………...................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-

zgodnie z wyciągiem z rejestru handlowego lub zaśw.

o wpisie do ewid. gosp., albo umowy spółki

, data

-----------------------------

* Niepotrzebne skreślić; w przypadku posłużenia się podwykonawcami prosimy załączyć listę ze wskazaniem

zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom

** umowa dotyczy sprzętu medycznego: kardiomonitory i respiratory a na kombinezon i półmaski będzie wystawione

zamówienie przy czym płatnikiem jest Gmina Nowogard.

Załącznik nr 2

wymagania wobec sprzętu medycznego

1.  Kardiomonitor z podstawą jezdną

| L.p. | Nr kat. | Nazwa | tak / nie ( wymagana odpowiedź TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Monitor kompaktowy z ekranem LCD o przekatnej nie mniejszej niż 12” -pomiar EKG 3/5-odpr., - respiracja, -saturacja - SpO2, -pomiar ciśnienia nieinwazyjnego, -pomiar temperatury w 2 kanałach. -min 12” ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości z możliwością regulacji jasności -bateria litowa na 2 godziny pracy, -pamięć trendów, -pomiar arytmii, -pomiar odcinka ST). -akcesoria w zestawie -podstawa jezdna |  |  |

2.  Respirator z podstawą jezdną

| L.p. | Nr kat. | Nazwa | tak / nie ( wymagana odpowiedź TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Respirator - przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, -wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. -automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta. -ekran o przekątnej nie mniejszej niż 13 cali z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów, - sterowany jedynie dotykowo z ekranem wysokiej rozdzielczości WXGA, o pojedynczej matrycy min. 1280x800 pikseli. -wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez ≥ 200 minut -trendy mierzonych parametrów monitoringu - co najmniej 6 miesięcy oraz zapis krzywych full disclosure z ostatnich 10 dni, 2000 zdarzeń alarmowych -zasilanie wewnętrzne respiratora w powietrze za pomocą wbudowanej turbiny, kompresora lub tłoka o maksymalnym przepływie ≥ 260 L/min. - tryby m.in. :VCV/ V-AC oraz PCV/ P-AC;VC-SIMV / PC-SIMV; PSV;BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV; NIV; wentlacja bezdechu, AVM |  |  |

Niespełnienie warunków granicznych jest równoważne z odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

dotyczy sprzętu medycznego; kardiomonitory i respiratory

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz  usług  obejmujących  wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia – min. 2 zrealizowane dostawy

| Lp. | Odbiorca – nazwa zamawiającego, telefon | Data wykonania | Przedmiot wykonanej usługi | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Do wykazu dołączam następujące dokumenty:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4

UMOWA Nr __/03/ZO/2020  - wzór

Zawarta w dniu __.03.2020r w Nowogardzie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Rejonowym w Nowogardzie , wpisanym do KRS  
pod nr 0000023932, nr REGON 812372658, nr NIP 856-16-67-533, z siedzibą w Nowogardzie, reprezentowanym przez:

Kazimierz Lembas – Dyrektor Szpitala

zwanym w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM”,

i

Gminą Nowogard, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard                                                                                                                                            NIP 859-00-12-007,   REGON 000529775

reprezentowanym przez:

Burmistrza Nowogardu  –  Robert Czapla

zwanym w dalszej części umowy „PŁATNIKIEM”

a:

________________________________________________________________________________________________

działającą na podstawie wpisu do KRS nr ____________wyd. przez Sąd Rejonowy _____, XIII Wydział Gospodarczy KRS , NIP:

reprezentowaną przez następujące osoby:

zwanymi dalej „WYKONAWCĄ”

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

- Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie zapytania ofertowego, w którym otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.03.2020r. „Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania przedmiot umowy jak niżej.

- Termin realizacji umowy: (3-7 dni od podpisania umowy) od dnia __.03.2020r. do dnia __.03.2020r.

- Przez określenia użyte w  niniejszej umowie należy rozumieć:

| 3.1. | Wykonawca: | __________________________________________________, |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Zamawiający: | Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard |
| 3.3. | Odbiorca: | Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard |
| 3.4. | Płatnik: | Gmina Nowogard |
| 3.5. | Towar: | Dostawa odczynników z dzierżawą analizatora hematologicznego – zgodnie z Załącznikiem nr 1, 2 i 3. |

§ 2

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest:

1. Dostarczenie przez Wykonawcę o  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie sprzętu

medycznego jak; kardiomonitor z stojakiem - sztuk 5, respirator - sztuk 3 oraz sprzętu ochronnego, jak:

kombinezon ochronny np. Tywek/Tychem – sztuk 50 oraz półmaska o klasie filtra FFP3 - sztuk 500 w

nie przekraczającym 3-7 dni od daty podpisania umowy po cenie podanej w ofercie Wykonawcy.

2. Wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi: ....................... zł + VAT i obejmuje koszt ubezpieczenia, transportu, instalacji, montażu, uruchomienia oraz szkolenia personelu, przeglądów technicznych według wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego) i innych obowiązków Wykonawcy określonych  w gwarancji producenta.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  i zamontować sprzęt medyczny (kardiomonitor, respirator), o których mowa w § 1 i wykonać inne obowiązki określone w umowie oraz w SIWZ, co stanowi przedmiot niniejszej umowy, na własny koszt i ryzyko do   Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 7.

2.Konkretny termin i adres dostawy należy uzgodnić z Zamawiającym  i Odbiorcą z 3 dniowym wyprzedzeniem. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Odbiorca - pracownik  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie   tel. 91 392180 wew.167, który będzie obecny przy odbiorze towaru.

3.Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  protokół przekazania podpisany przez obie strony, protokół szkolenia personelu z imienną listą szkolonych osób oraz wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne  na każde urządzenie, które tego wymaga.

§ 4

1. Zapłata za dostarczony towar będzie dokonana przelewem w ciągu 3-7 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru, na fakturze należy podać Nr umowy i numer katalogowy.

Nazwa podana na fakturze musi być tożsama z nazwą określoną w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia (kardiomonitor i respirator ___miesięcznej gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

2.Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia w ramach ceny serwisu w zakresie dostarczonego sprzętu medycznego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nieodpłatnych przeglądów, napraw i bieżących serwisów zapewniających poprawne funkcjonowanie sprzętu zgodnie z zaleceniem producenta, przy czym ostatni przegląd wykona  na koniec gwarancji.

4.Wykonawca zapewni Zamawiającemu gwarancję dostępu do części zamiennych  przez okres min. 10 lat.

5. W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu Zamawiający ma prawo do wymiany tego podzespołu / sprzętu na nowy.

6. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (czas podjęcia naprawy) wynosi max. 72 godzin od zgłoszenia faxem, e-mailem, bądź telefonicznie na wskazany numer. W przypadku napraw dłuższych niż 7 dni kalendarzowych – dostawa sprzętu zastępczego najpóźniej w 7 dniu od zgłoszenia.

7.Warunki udzielonej gwarancji jakości nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku , o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego

rzeczowo Sądu w Szczecinie.

§ 8

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9

Umowa została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                    Płatnik                                        Wykonawca:

Wykaz załączników stanowiących integralną część z umową:

    - załącznik nr 1 -  formularz oferty

    - załącznik nr 2 wymagania wobec sprzętu medycznego

# Text boxes

Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski

……………………………………………….

Zatwierdzam SIWZ od str. 1 do str.10