Nowogard, dnia  09-03-2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

tj. o wartości poniżej 30 000 euro na:

Nr sprawy:  L.dz. 0427/2020 z dn. 09.03.2020r

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu hematologicznego  wraz dostawą odczynników                           i materiałów zużywalnych  do Laboratorium  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego                              w Nowogardzie na okres 36 m-cy

Dane dotyczące Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

www.szpital.nowogard.pl

email: spsr_nowogard@wp.pl

REGON 812372658,  NIP 856-16-67-533

PKD  8610 Z

Nr księgi rejestrowej: 000000018290

Data rejestracji: 21.06.2001

KRS nr 0000023921

Rok rozpoczęcia działalności: 01.07.2001r

Organ założycielski: Gmina Nowogard

Określenie trybu: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie, którego wartość nie przekracza 30 000 euro.

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej: www.szpital.nowogard.pl

Przedmiot zamówienia:

jest dzierżawa aparatu hematologicznego  wraz dostawą odczynników i materiałów zużywalnych  do Laboratorium  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego  w Nowogardzie na okres 36 m-cy

Wykonawca przedstawi następujące dokumenty zgodnie z prawem:

- oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu (w terminie max. 3 dni) na każde żądanie Zamawiającego aktualnych certyfikatów i charakterystyk produktu.

- oświadczenie, iż oferowany towar posiada dokumenty dopuszczające do obrotu  i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

- aktualna koncesja, zezwolenie lub licencja na prowadzenie hurtowego obrotu produktami laboratoryjnymi.

- zamawiający wymaga w dniu dostawy towaru dostarczenia faktury elektronicznej

Kod CPV:  33.69.65.00-0

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany, zgodnie z obowiązującym prawem.

Miejsce realizacji: dostawa do siedziby Zamawiającego - Laboratorium Szpitala - I piętro - bez windy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych prac z należytą starannością i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga okresu ważności

minimum 6 miesięcy dotyczące odczynników i minimum 2 miesięcy dotyczące krwi kontrolnej.

Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ______ dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, po wykonaniu przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę 
i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie,  w  wykonaniu  co  najmniej  2  zamówień obejmujących  wykonanie  usługi – załącznik nr 4 wykaz wykonanych zamówień do zapytania ofertowego.

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty aktualnego wyciągu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

Nie przewiduje się możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

Termin realizacji:

36 m-cy, poszczególne dostawy wykonane będą na pisemne zlecenie Zamawiającego

Kryteria  i sposób oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

1. cena                                - 60%

2. termin płatności              - 40%

Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego wynosi 40 dni.

Maksymalny termin płatności, który może być zaoferowany wynosi 60 dni.

(Podstawa prawna art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2016.684 )

Łącznie 100 %

najniższa oferowana cena oferty

Kryterium 1 = ------------------------------------------------- x 100 pkt. x znaczenie kryterium - 60 %

cena  badanej oferty

Kryterium nr 2: Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego zestawienia:

Termin płatności:

40 dni –   0 pkt.

45 dni – 10 pkt.

50 dni – 20 pkt.

55 dni – 30 pkt.

60 dni – 40 pkt

Wykonawcy, który w ofercie cenowej nie wpisze zaoferowanego terminu płatności Zamawiający przyjmie termin  40 dni, za który Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Zamawiający wymaga aby cena była obliczana w następujący sposób:

- cena jednostkowa netto: cena zaoferowana przez Wykonawcę za jedną sztukę,

- cena jednostkowa brutto: cena jednostkowa netto plus podatek VAT  podatek VAT,

- wartość netto danej pozycji: cena jednostkowa netto x ilość sztuk lub opakowań,

- wartość brutto danej pozycji: wartość netto plus podatek VAT,

- stawka VAT: procentowa stawka podatku,

- wartość VAT: wyrażona w złotówkach kwota podatku liczona od wartości netto danej pozycji

- wartość netto całego pakietu: suma wartości netto wszystkich pozycji,

- wartość brutto całego pakietu: suma wartości brutto wszystkich pozycji.

Każda oferta, według podanych wyżej kryteriów, podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków komisji przetargowej.

Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym przetargu.

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę według poszczególnych kryteriów.

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę według kryterium, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 7

72-200 Nowogard

Sekretariat  pokój nr 1 (I piętro, budynek Administracja + Przychodnia)

do dnia 18 marca 2020r do godz. 11:00

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 7,   72-200 Nowogard

Sekretariat, gabinet z-cy dyr. ds. adm-technicznych, I piętro, budynek Administracja + Przychodnia

dnia 18 marca 2020r, godz. 11:15

Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę:

- w sprawach merytorycznych i formalnych:

a) Jan Słaby tel. +48 91 – 3921356 wew. 167, email: spsr_nowogard@wp.pl

- w sprawach merytorycznych:

b)  Sylwia Pietrzak tel.   +48 91 – 3921356 wew. 155, email: laboratorium.nowogard@interia.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy o Ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z. 2018 poz. 1000) informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: email: spsr_kadry@wp.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem – znak sprawy L.dz.0427/2020 prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 poz. 1986,2215 oraz 2019 poz. 53, 730 z późn. zm);

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r – ustawa o dostępie do informacji publicznej;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp;

- na podstawie art. 15 RODO przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przypadku gdy wykonanie obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- na podstawie art. 16 RODO przysługuje prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- na podstawie art. 18 RODO przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wymagane dokumenty do oferty:

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy

- Załącznik nr 2 do formularza ofertowego wykonawcy

- Załącznik nr 3 wymagania wobec aparatury i odczynników

- Załącznik nr 4 wykaz wykonanych zamówień

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

Załączniki

- wzór Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy

- wzór Załącznik nr 2 do formularza ofertowego wykonawcy

- wzór Załącznik nr 3 wymagania wobec aparatury i odczynników

- wzór umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Dzierżawa aparatu hematologicznego wraz dostawą odczynników i materiałów zużywalnych                                   do Laboratorium  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego  w Nowogardzie na okres 36 m-cy

składam niniejszą ofertę.

oferujemy wykonanie razem usługi;  dostawa aparatu hematologicznego  wraz dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do Laboratorium  Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego  w Nowogardzie na okres 36 m-cy będącej przedmiotem zamówienia za cenę określoną w tabeli 1:

Tabela nr 1

| L.p. | Nazwa | Wartość netto za rok | VAT | Wartość brutto za rok | Wartość netto za 3 lata | Wartość brutto za 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki |  |  |  |  |  |
| 2. | Kalibratory i kontrole |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały zużywalne, płynny |  |  |  |  |  |
| 4. | Czynsz dzierżawczy |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty |  |  |  |  |  |
| Obejmuje odczynniki, kalibratory, kontrole, materiały eksploatacyjne oraz czynsz dzierżawny. |

Termin płatności wynosi ……………….. dni (wstawić - min.40 max 60 dni)*

I. Razem rocznie na kwotę:  ______________ zł, (słownie: _________________________________________________________________________________ złotych).

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

II. Razem na 3 lata na kwotę:  ______________ zł, (słownie: _________________________________________________________________________________ złotych).

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi ............... %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

III. Warunki inne

1. Termin dostawy analizatora - 3 tygodnie  po podpisaniu umowy.

2. Typ analizatora - _______________________________________.

2. Okres gwarancji - przez okres trwania umowy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę zgodną z tym projektem.

Oświadczamy, ze przedmiotowe zamówienie wykonamy/nie wykonamy przy pomocy podwykonawców.*

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem……...(tak/nie)*

Osobą upoważnioną do podpisania niniejszej umowy jest:

..............................................................................................

(imię, nazwisko, funkcja)

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy

  - Załącznik nr 2 do formularza ofertowego wykonawcy

  - Załącznik nr 3 wymagania wobec aparatury i odczynników

  - Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych zamówień

  - Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

……….……………...................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-

zgodnie z wyciągiem z rejestru handlowego lub zaśw.

o wpisie do ewid. gosp., albo umowy spółki

, data

-----------------------------

* Niepotrzebne skreślić; w przypadku posłużenia się podwykonawcami prosimy załączyć listę ze wskazaniem

zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom

Załącznik nr 2

do formularza ofertowego wykonawcy

1. Odczynniki

| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość badań na 3 lata | Wielkość opakowania(litr,mililitr) | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Cena oznaczenia netto | Cena oznaczenia brutto | STAWKA VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 51 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem rok |  |  | X |
|  | Razem 3 lata |  |  | X |

2. Kalibratory i kontrole

| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość badań | Wielkość opakowania(litr,mililitr) | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Cena oznaczenia netto | Cena oznaczenia brutto | STAWKA VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem rok |  |  | X |
|  | Razem 3 lata |  |  | X |

3. Materiały zużywalne, płyny

| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość badań | Wielkość opakowania(litr,mililitr) | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Cena oznaczenia netto | Cena oznaczenia brutto | STAWKA VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem rok |  |  | X |
|  | Razem 3 lata |  |  | X |

4. Czynsz dzierżawy

| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość badań | Ilość oznaczeń z opakowania | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Cena oznaczenia netto | Cena oznaczenia brutto | STAWKA VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Czynsz dzierżawy na rok | X | miesiąc | 12 |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 2. |  | Czynsz dzierżawy na 3 lata | X | miesiąc | 36 |  |  |  |  | x | x |  |  |

Załącznik nr 3

wymagania wobec aparatury i odczynników

WARUNKI  GRANICZNE  ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF

| Lp. | Wymagane parametry | tak / nie ( wymagana odpowiedź TAK ) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparamertowy analizator hematologiczny, nowy (2020rok) wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe Wydajność analizatora - min. 50 ozn. / godz. |  |  |
| 2 | Analizator minimum 27 parametrowy różnicujący leukocyty na sześć populacji |  |  |
| 3 | Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej z wykorzystaniem pomiaru impendancji oraz pomiaru absorbancji światła przechodzącego |  |  |
| 4 | Pomiar dużych niedojrzałych komórek granulocytarnych wyrażony w wartościach względnych i bezwzględnych raportowany na wyniku pacjenta |  |  |
| 5 | Możliwość wyboru pracy w trybie CBC, DIFF |  |  |
| 6 | Objętość próbki w trybie CBC, DIFF nie większa niż 20 mikrolitrów krwi |  |  |
| 7 | Zakres liniowości pomiaru WBC – 0 do 300x103/ul, pomiaru RBC – 0 do 8x 106/ul , pomiaru PLT 0 do 2500x103/ul |  |  |
| 8 | Pomiar anizocytozy RBC w oparciu o następujące parametry raportowane na wyniku RDV, RDV-SD oraz RDW-CV |  |  |
| 9 | Wydruki wyników zawierają wszystkie oznaczane parametry wraz z zakresem wartości prawidłowych. Wyniki patologiczne są flagowane i opatrzone komentarzem opisującym typowe patologie |  |  |
| 10 | Możliwość zdefiniowania wartości referencyjnych |  |  |
| 11 | Maksymalnie trzy odczynniki do wykonania pełnej morfologii CBC+Diff |  |  |
| 12 | Komunikacja z systemem LIS dwukierunkowa |  |  |
| 13 | Deklaracja zgodności CE |  |  |
| 14 | Możliwość wprowadzenia do pamięci analizatora trzech poziomów kontroli za pomocą czytnika USB |  |  |
| 15 | Wpięcie aparatu do systemu do informatycznego w laboratorium - koszt po stronie oferenta. |  |  |
| 16 | System aspiracji próbki – próbka otwarta |  |  |
| 17 | Wszystkie odczynniki i materiały kontrolne od jednego producenta |  |  |
| 18 | Okres stabilności każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż miesiąc |  |  |
| 19 | Bezcyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny |  |  |
| 20 | Kolorowe skategramy z rozdziałem na 6 subpopulacji WBC: limfocyty, monocyty, eozynocyty, bazocyty, neutrofile oraz komórki niedojrzałe |  |  |
| 21 | Wbudowany kolorowy monitor dotykowy, dołączony czytnik kodów paskowych |  |  |
| 22 | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |

Niespełnienie warunków granicznych analizatora hematologicznego jest równoważne z odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz  usług  obejmujących  wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia – min. 2 zrealizowane dostawy

| Lp. | Odbiorca – nazwa zamawiającego, telefon | Data wykonania | Przedmiot wykonanej usługi | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Do wykazu dołączam następujące dokumenty:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5

UMOWA Nr __/03/ZO/2020/Laboratorium

Zawarta w dniu __.03.2020r w Nowogardzie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Rejonowym w Nowogardzie , wpisanym do KRS  
pod nr 0000023932, nr REGON 812372658, nr NIP 856-16-67-533, z siedzibą w Nowogardzie, reprezentowanym przez:

- Kazimierz Lembas – Dyrektor Szpitala

zwanym w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM”,

a:

________________________________________________________________________________________________

działającą na podstawie wpisu do KRS nr ____________wyd. przez Sąd Rejonowy _____, XIII Wydział Gospodarczy KRS , NIP:

reprezentowaną przez następujące osoby:

zwanymi dalej „Wykonawcą”

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

- Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie zapytania ofertowego, w którym otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.03.2020r. „Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania przedmiot umowy jak niżej.

- Termin realizacji umowy: (36 miesięcy) od dnia __.03.2020r. do dnia __.036.2023r.

- Przez określenia użyte w  niniejszej umowie należy rozumieć:

| 3.1. | Wykonawca: | __________________________________________________, |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Zamawiający: | Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard |
| 3.3. | Odbiorca: | Laboratorium Centralne (Budynek Diagnostyczny), ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard |
| 3.4. | Płatnik: | Zamawiający |
| 3.5. | Towar: | Dostawa odczynników z dzierżawą analizatora hematologicznego – zgodnie z Załącznikiem nr 1, 2 i 3. |

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

dostarczenie przez Wykonawcę odczynników i aparatu hematologicznego Zamawiającemu w terminie

nieprzekraczającym 3 tygodni/21 dni od daty podpisania umowy wg Załącznika nr 2 do Laboratorium

Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w  Nowogardzie, zgodnie z ofertą wykonawcy, stanowiącą

załącznik nr 1,2 i 3 do niniejszej umowy, tj.:

  - Dostawa odczynników niezbędnych do wykonania rocznie min. około 17 000 (3 lata: 51 000)  oznaczeń hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora hematologicznego przez okres 36 miesięcy.

  - Dostawa materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badań  przez okres 36 miesięcy.

  - Montaż i uruchomienie analizatora wraz z podłączeniem do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego

  - Szkolenie pracowników personelu medycznego i technicznego w pełnym zakresie przedmiotowym objętym instrukcją użytkowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację całości obowiązków w ramach wykonywanych przez siebie Zadań, w szczególności za dostawę odczynników i akcesoriów objętych danym Zadaniem, montaż, konieczne pomiary rozruchowe, uruchomienie analizatorów objętych danym Zadaniem, szkolenie pracowników personelu medycznego i technicznego, przekazanie Zamawiającemu w dzierżawę sprzętu do wykonywania oznaczeń w ramach danego Zadania, a także za serwis techniczny w/w sprzętu.

3.  Podmioty działające wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

§ 3

Warunki dostaw

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dzierżawę, sprzęt do wykonywania oznaczeń wraz z wyposażeniem służącym do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z podłączeniem do systemu informatycznego przy wykorzystaniu odczynników i akcesoriów w ciągu 3 tygodni od daty zawarcia umowy, do używania przez okres 36 miesięcy, zgodnie z Załącznikiem nr 1,2 i 3 do niniejszej umowy.

- Przekazanie sprzętu zostanie potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez obie Strony.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy oraz do zapłaty umówionej ceny.

- Zamawiający zobowiązuje się do używania przedmiotu umowy w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zamawiający nie przekaże sprzętu do używania osobie trzeciej oraz nie zmieni lokalizacji sprzętu bez zgody Wykonawcy.

- Odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu od chwili jego przekazania spoczywa na Zamawiającym.

- Zamawiający zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu na okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do dokonywania kontroli sposobu używania sprzętu 
w dowolnym czasie.

- Zamawiający może używać jedynie odczynników Wykonawcy do przeprowadzenia badań.

- Wykonawca może żądać zwrotu aparatu w każdym czasie, jeżeli Zamawiający nie spełni
zobowiązań określonych w niniejszej umowie.

- Miejscem dostawy sprzętu, realizacji dostaw odczynników i akcesoriów jest Laboratorium  Centralne Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie , ul. Wojska Polskiego 7

- Dostawy odczynników i akcesoriów realizowane będą według składanych zamówień przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 - 14:00, transportem zleconym przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do Laboratorium Centralnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie , ul. Wojska Polskiego 7 lub w razie potrzeby do 48 godzin w dni robocze od przyjętego zamówienia, telefonicznego, emailem lub faxem w godz. dogodnych dla Zamawiającego.

(w przypadku wyboru oferty złożonej przez kilku Wykonawców działających w formie konsorcjum):

- Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe w ramach poszczególnych Zadań 
u Wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie danego Zadania, pod:

numerem telefonu _________________

numerem faksu ___________________

emailem _________________________

- Odbiór odczynników i akcesoriów następować będzie w obecności przedstawicieli Stron 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do użytkowania.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

  - wykaz autoryzowanych punktów serwisowych w okresie gwarancyjnym,

  - instrukcję użytkowania sprzętu,

  - niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,

  - kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających sprzęt do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania: deklaracja zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpis lub zgłoszenie do rejestru (jeżeli dotyczy)

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest oznaczony znakiem CE. 929 625,12

§ 4

Wynagrodzenie umowne.

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości

netto: ________________.zł – słownie:   złotych.,  podatek VAT 8% i 23% w wysokości ______,   brutto w

wysokości ________________ zł. –  słownie:   złotych

- Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe, z podatkiem VAT.

- Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych 
w § 3 ust. 4 i ust.5 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie umowne ustalone w § 4 ust.1 jest niezmienne do czasu zmiany cen urzędowych w tym podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadkach niezależnych od Wykonawcy. Zmiana cen może nastąpić w przypadkach:

  - zmiany cen urzędowych,

  - zmiany stawek VAT,

  - zmiany stawek opłat celnych

- Wykonawca zobowiązuje się uzasadnić zmianę cen wybranego asortymentu.

- Zwyżka cen wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Zniżka cen będzie zawsze stosowana w przypadku obniżenia cen dla innych odbiorców i wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje w szczególności:

  - wartość przedmiotu umowy,

  - koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu przedmiotu umowy,

  - wszelkie koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego,

  - koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy,

  - koszty załadunku i rozładunku przedmiotu umowy u Zamawiającego,

  - zainstalowanie i uruchomienie sprzętu,

  - koszty szkolenia pracowników personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w pełnym zakresie przedmiotowym obejmującym instrukcję użytkowania sprzętu,

  - wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT,

  - koszty dzierżawy aparatury

  - wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Wykonawcę.

§ 5 
Warunki płatności.

- Zapłata należności za dostawę odczynników i akcesoriów następować będzie po każdej dostawie przelewem w ciągu __   dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Zapłata należności za dostawę odczynników i akcesoriów w ramach realizacji poszczególnych Zadań następować będzie po każdej dostawie przelewem na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę odpowiedzialnego za realizację danego Zadania, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Zapłata należności z tytułu dzierżawy sprzętu objętego danym Zadaniem następować będzie w ciągu __ dni po upływie każdego kwartału od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę odpowiedzialnego za realizację danego Zadania.

- Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu”.

- Za niedotrzymanie terminu płatności mogą być naliczane wyłącznie odsetki.

§ 6

Jakość przedmiotu umowy

- Strony ustalają, że jakość przedmiotu umowy będzie zgodna z obowiązującymi normami.

- Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w:

2.1 Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.),

2.2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów do diagnostyki in vitro (Dz. U. 251, poz. 2515r z późn. zm.),

2.3 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204,  poz.2087 z późn. zm.).

- Odczynniki i akcesoria oznaczone będą w języku polskim zgodnie z wymaganymi przepisami: z aktualnym terminem ważności wynoszącym minimum 6 miesięcy od dnia dostawy, umieszczonym na opakowaniu indywidualnym i zbiorczym z opisem składu, użytkowania, bezpieczeństwa i nazwą producenta oraz załączoną ulotką w języku polskim zawierającą: nazwę, skład, właściwości i działanie wskazanie do stosowania, przechowywanie, przeciwwskazania, pojemność opakowania, producent.

- Przedmiot umowy posiadać będzie opublikowane w języku polskim dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania, wydane przez podmiot upoważniony do wydawania deklaracja zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy) , wpisy lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), które Wykonawca dostarczy przy pierwszej dostawie. Wyrób medyczny wprowadzony do obrotu i użytkowania musi być oznaczony znakiem CE.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu umowy stwierdzonego w dniu dostawy przez Zamawiającego, Zamawiający odmówi jego przyjęcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotu przedmiotu umowy wycofanego z obrotu i stosowania na podstawie wydanych odpowiednich decyzji administracyjnych oraz do wystawienia faktury korygującej.

§ 7 
Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje, zadeklarowaną jakość dostarczonych odczynników i akcesoriów wraz z zamontowanym sprzętem, niezawodność eksploatacyjną, odpowiednie i solidne wykonanie oraz, że dostarczony sprzęt wg Załącznika nr 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) oraz że zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku.

- W razie stwierdzenia wad odczynników i akcesoriów Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację, Wykonawca zaś zobowiązany jest wymienić odczynniki i akcesoria w ciągu 7 dni.

- W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego aparatury nieodpłatnie. Koszt wymiany wszystkich części sprzętu, koszty przejazdów, jak również robocizny pokryje w całości Wykonawca.

- Zamawiający jest zobowiązany do korzystania w ramach czynszu  dzierżawnego z autoryzowanego serwisu Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy i deklaruje się nie dokonywać we własnym zakresie żadnych napraw.

- Ustala się czas reakcji serwisu określonego w Załączniku nr 3. Jako czas reakcji serwisu rozumiany jest czas od zgłoszenia awarii do rozpoczęcia jej usuwania.

- Wykonawca zobowiązuje się w trybie pilnym usunąć zgłoszone awarie sprzętu.

- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt, na okres 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.

- Gwarancja biegnie od daty protokolarnego odbioru sprzętu.

- Jeżeli w okresie trwania umowy zostaną stwierdzone niezgodności związane z parametrami opisanymi          w opisie techniczno-jakościowym sprzętu Zamawiający zażąda wymiany sprzętu na sprzęt spełniający parametry wymagane przez Zamawiającego, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z realizacji umowy.

- W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub z importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.

- W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego.

§ 8 
Kary umowne

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne.

  - w wysokości 0,2 % niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy,

  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy za dostarczenie wadliwego przedmiotu umowy chyba, że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 48 godzin.

  - za zwłokę w dokonaniu napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym naprawa, konserwacja lub przegląd miał być dokonany.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2 % niezrealizowanej części przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego

- Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w realizacji zamówienia może wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia przedmiotu nie rezygnując z kar umownych.

§ 9
Zastrzeżenia Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- Zmniejszenia do 20% ilości przedmiotu umowy z powodu okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zakupu przedmiotu umowy u innego wykonawcy w przypadku niezrealizowania dostaw 
w terminie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10	 
Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

    - w przypadku dwukrotnego nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,

    - w przypadku braku opisu przedmiotu umowy w języku polskim,

    - w przypadku dwukrotnej dostawy wadliwego przedmiotu umowy,

    - w przypadku zwyżki cen nie uwzględnionych w niniejszej umowie,

    - w przypadku nie dostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 4.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, o których mowa w § 9 ust. 1 .

- W  przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej" uniemożliwią wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej" oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

- Jako „siłę wyższą" rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne niezależnie od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy.

- W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej" druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.

- Gdy okoliczności „siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub części bez odszkodowania.

- Rozwiązanie umowy musi być uzgodnione i postanowione przez obie Strony umowy.

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.

- Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej.

§ 11
Postanowienia końcowe.

- Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony obowiązują się rozstrzygnąć polubownie, w razie braku możliwości polubownego załatwiania sporów, będą one rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.

- Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia umowy o niniejszej treści i że postanowienia umowy nie naruszają praw osób trzecich.

- Osoby odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy: 
(w przypadku wyboru oferty złożonej przez kilku Wykonawców działających w formie konsorcjum):

Osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy
 1: …Osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy

2: … itd.

- Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie         mgr Sylwia Pietrzak Kierownik Laboratorium

- Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach  w tym 2 egzemplarze  dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla wykonawcy

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKONAWCA	_ _____________  		            	ZAMAWIAJĄCY _SPSR

...........................................					 .....................................................

Załączniki:

- Zał. nr 1 formularz ofertowy wykonawcy

- Zał. nr 2 do formularza ofertowego wykonawcy

- Zał. nr 3 wymagania wobec aparatury i odczynników

Wykonano w 3 egz.:

Egz. nr 1, 2 – Zamawiający

Egz. nr 3 – Wykonawca

# Text boxes

Dyrektor SPSR Kazimierz Lembas

……………………………………………….

Zatwierdzam SIWZ od str. 1 do str. 16